## Slide 1
BİYOLOJİK ALGILAMA : UZAKTAN TESPİT SİSTEMLERİ
Prof. Dr. Hüseyin Avni ÖKTEM
O.D.T.Ü – NANObiz Ltd.
ULUSLARARASI KBRN KONGRESİ
5-7 ARALIK 2017
AFAD-ANKARA

## Slide 2: BİYOLOJİK HARP MADDELERİ
KBRN konseptinde Biyolojik harp maddelerinin (BHM), kimyasal ve radyoaktif-nükleer ajanlarla karşılaştırıldığında oldukça farklı ve özel bir statüsü bulunmaktadır.
En önemli fark, B ajanların K ve RN ajanların aksine sadece etkilenen kişiyi değil kontrol edilmez ise çok geniş bir kitleyi etkisi altına alma potansiyelidir. (Ağustos 2016-Elbistan, bir günde 32 bin kişi etkilendi)
Bu nedenle B ajanların yüksek doğruluk, kesinlik ve hassasiyetle belirlenmesi gerekmektedir.

## Slide 3: BHM Etki Dozları
Kimyasal ajanlara göre 1 milyon kat daha
düşük dozda etki göstermektedir

## Slide 4: BİYOLOJİK HARP MADDELERİ
BHM
BAKTERİ
VİRÜS
TOKSİN
KATEGORİ-A
Anthrax
Plaque
Tularemia
KATEGORİ-B
Salmonella
E.Coli (EHAC)
Vibro kolera
Mikrorganizma orijinli
Botilinum toksin
Staphylococal enterotoxinB
Bitki orijinli
Ricin
Hayvan orijinli
Yılan zehirleri
KATEGORİ A
Çiçek
Kanamalı ateş
KATEGORİ B
Q fever
Grip

## Slide 5: BHM Örnekleri
Anthrax
Çiçek
Ebola
E.coli-EHAC
Salmonella

## Slide 6
SENTETİK BİYOLOJİ
YAPAY YAŞAM FORMLARININ
GELİŞTİRİLMESİ
NANOBİYOTEKNOLOJİ

## Slide 7: BHM
Bakteri
Virüs
Protein

## Slide 8: Göreceli karşılaştırma
Virüs (mikron altı)
Protein (nm)
Bakteri
(1-5 Mikron)

## Slide 9: BHM ALGILAMA ALGORİTMASI
SÜRE ????
Örnek
Toplama
Örnek
hazırlama
TESPİT
TEŞHİS
LABORATUVAR
SAHA
KONVANSİYONEL YÖNTEMLER

## Slide 10: BHM ALGILAMA ALGORİTMASI
SÜRE ????
Örnek
Toplama
Örnek
hazırlama
TESPİT
TEŞHİS
LABORATUVAR
SAHA
YENİ NESİL TEKNOLOJİLER

## Slide 11
Örneklerin
Laboratuvara
intikali
Geri bildirim
Tedbirler
1 saat
Laboratuvar analizleri
(100% doğrulama)
Biyolojik saldırı
Bildirimi/
tespiti
Örnek toplama
hazırlama
İlk müdehale
Ekiplerinin
intikali
Olay yeri
analizler
1-2 saat
3-5 saat
5-72 saat
1-3 saat
OLAY ÖNCESİ
OLAY YERİ
OLAY SONRASI
KEŞİF
İZLEME

## Slide 12
 | Olay Öncesi |  | Olay Yeri |  | Olay Sonrası | 
 | Gerçek Zamanlı | Örnek tarama | Sıcak bölge içi | Mobil Lab | Mobil Lab | Analitik Lab
Jenerik (Var-Yok) |  |  |  |  |  | 
Tespit |  |  |  |  |  | 
Teşhis |  |  |  |  |  | 
BHM analiz yöntemi belirleme matrisi

## Slide 13
 | Olay Öncesi |  | Olay Yeri |  | Olay Sonrası | 
 | Gerçek Zamanlı | Örnek tarama | Sıcak bölge içi | Mobil Lab | Mobil Lab | Analitik Lab
Jenerik (Var-Yok) |  |  |  |  |  | 
Tespit |  |  |  |  |  | 
Teşhis |  |  |  |  |  | 
BHM analiz yöntemi belirleme matrisi
UZAKTAN TESPİT

## Slide 14
 | Olay Öncesi |  | Olay Yeri |  | Olay Sonrası | 
 | Gerçek Zamanlı | Örnek tarama | Sıcak bölge içi | Mobil Lab | Mobil Lab | Analitik Lab
Jenerik (Var-Yok) | X |  |  |  |  | 
Tespit |  |  |  |  |  | 
Teşhis |  |  |  |  |  | 
BHM analiz yöntemi belirleme matrisi
UZAKTAN TESPİT

## Slide 15
 | Olay Öncesi |  | Olay Yeri |  | Olay Sonrası | 
 | Gerçek Zamanlı | Örnek tarama | Sıcak bölge içi | Mobil Lab | Mobil Lab | Analitik Lab
Jenerik (Var-Yok) |  |  |  |  |  | 
Tespit | X |  |  |  |  | 
Teşhis | X |  |  |  |  | 
BHM analiz yöntemi belirleme matrisi
UZAKTAN TESPİT

## Slide 16
 | Olay Öncesi |  | Olay Yeri |  | Olay Sonrası | 
 | Gerçek Zamanlı | Örnek tarama | Sıcak bölge içi | Mobil Lab | Mobil Lab | Analitik Lab
Jenerik (Var-Yok) | X |  |  |  |  | 
Tespit |  |  |  |  |  | 
Teşhis |  |  |  |  |  | 
UZAKTAN TESPİT

## Slide 17
 | Olay Öncesi |  | Olay Yeri |  | Olay Sonrası | 
 | Gerçek Zamanlı | Örnek tarama | Sıcak bölge içi | Mobil Lab | Mobil Lab | Analitik Lab
Jenerik (Var-Yok) | X |  |  |  |  | 
Tespit |  |  |  |  |  | 
Teşhis |  |  |  |  |  | 
UZAKTAN TESPİT
BAWS
CERBER
BEACON

## Slide 19
 | Olay Öncesi |  | Olay Yeri |  | Olay Sonrası | 
 | Gerçek Zamanlı | Örnek tarama | Sıcak bölge içi | Mobil Lab | Mobil Lab | Analitik Lab
Jenerik (Var-Yok) |  |  |  |  |  | 
Tespit | X |  |  |  |  | 
Teşhis | X |  |  |  |  | 
UZAKTAN TESPİT
Autonomous Pathogen
Detection System (APDS)
Automated Bioaerosol Collection
and Detection System (ABCDS)

## Slide 20
GERÇEK ZAMANLI İZLEME TESPİT VE ERKEN UYARI SİSTEMİ

## Slide 21: 29 Ağustos 2016 Pazartesi
KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan İlçesi'nde, 32 bin kişinin zehirlenme şikayetiyle hastanelere başvurma nedeninin Ceyhan Nehri'nden içme suyu şebekesinin keson kuyularına norovirüs bulaşmasından kaynaklandığı açıklandı.
SU KAYNAKLI TEHDİTLER: SU KAYNAĞINDA GERÇEK
ZAMANLI İZLEME ??

## Slide 22
Su kaynağı
Sensörler
Sunucu
İnternet
İzleme ve yönetim arayüzü
SMS ve e-posta gönderimi
Dağıtım şebeke
GERÇEK ZAMANLI
VERİ İZLEME
ERKEN UYARI
NANO TAKİP GERÇEK ZAMANLI İZLEME VE ERKEN UYARI SİSTEMİ

## Slide 23: İzlenen Parametreler: HER KAYNAK İÇİN ÖZGÜN BİR İMZA
Klor
Çözünmüş O2
ORP
Basınç (Derinlik)
Bulanıklık
pH
İletkenlik
Su sıcaklığı
Ortam sıcaklığı
Ortam nemi
Su seviyesi
DİĞER….....

## Slide 24: GUI: Ana Sayfa

## Slide 25
Interpreted Data
Interpreted Data (for storage)
INFO PACK,
Warning, SOP, etc.
INFO PACK
DATA STORAGE
LOCATED IN NFI
Information Hub
With Analytics
(formerly Docking Stn)
Information Support System
Web Interface To Knowledge Base/DSS
Interpreted Data
Raw Data (for storage)
Sample to lab for analysis
Data
Data
Data
Integrated Toolbox
Investigation
Plans
Relevant information
provided by partners. has to be uploaded to the data storage provided by (NFI?)
Upload and update of relevant info (SOPs, warnings, decon info etc.) via web
EXPERT
KNOWLEDGE BASE
GÜNCEL KONSEPT
İZLEME
VERİ ENTEGRASYONU
ERKEN UYARI
OTONOM KARAR-DESTEK
KEŞİF
UZAKTAN
İZLEME

## Slide 26
TEŞEKKÜRLER
PROF. DR. HÜSEYİN AVNİ ÖKTEM
ODTÜ
BİYOLOJİK BİLİMLER BÖLÜMÜ
haoktem@metu.edu.tr